Cerințele obligatorii și specificațiile tehnice minime

pentru investițiile eligibile

Instalații fotovoltaice

Criteriile obligatorii pentru stabilirea eligibilității echipamentului sunt următoarele:

- Lipsa sau accesul la rețeaua de curent electric;

- Furnizorul asigură perioada de garanție la deservirea echipamentului (panourilor fotovoltaice) – minimum 10 ani;

- Serviciul de deservire a echipamentului disponibil pe teritoriul Republicii Moldova.

Specificațiile tehnice minime care urmează a fi incluse in ofertele furnizorilor sunt următoarele:

| Componenta / echipamentul | Caracteristici tehnice minime de bază |
| --- | --- |
| Instalație fotovoltaică | Panoul fotovoltaic: - Tipul (monocristalin, policristalin, pelicule fotovoltaice sau panouri flexibile) - Putere instalată per unitate fotovoltaică, W - Numărul unităților fotovoltaice - Randamentul instalației fotovoltaice, % - Puterea instalată, W - Durata de viață, ani |
|  | Invertor: - Tipul (cu reglator de încărcare, hybrid) - Puterea invertorului, W sau VA - Numărul invertoarelor |
|  | Acumulator: - Tipul electrolitului: lichid sau uscat - Capacitatea de stocare, Ah - Tensiunea, 12V sau 24 V - Număr cicluri de încărcare, nr - Durata de viaţă a acumulatorului |
|  | Controler solar/regulator de încărcare - Puterea, W sau VA - Mod de operare (automat) - Sistem de protecţie a tensiunii |
|  | Accesorii: - Conectoare, nr. unități - Cablu, m - Set fixare panouri: tipul și nr. unități Legare la pământ a echipamentului |

Din Grant nu vor fi acoperite costurile de proiectare și instalare a echipamentului fotovoltaic