	IFAD VIII (TRTP)

	Nr. referinţă
	1.2.1.8

	Componenta
	1

	Categoria
	III

	Loan/Grant
	IFAD loan


Termeni de referinţă: 

Selectarea furnizorilor pentru procurarea echipamentelor, software-ului și consumabilelor pentru dotarea Institutului Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (INCAAMV)

în cadrul Poiectului Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (TRTP)

1. Contextul și Justificarea

Proiectul Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (TRTP) finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă și Fondul de Adaptare are ca scop reducerea sărăciei și a imigrației din zonele rurale prin creșterea rezistenței micilor agricultori la schimbările climatice și riscul economic și asigurarea accesului la piețe.

TRTP are o acoperire națională și este implementat în zonele rurale controlate de Guvernul Moldovei (GoM), cu excepția entităților înregistrate la Chișinău și Bălți. Grupul țintă al Proiectului sunt fermierii cu orientare comercială și tinerii antreprenori, înregistrați ca subiecți ai activității antreprenoriale, sub orice formă juridică, în special femeile fermiere, din zonele rurale vulnerabile climatice.

2. Obiective generale și specifice
În scopul sporirii rezilienței producătorilor la șocurile schimbărilor climatice și de piață, UCIP IFAD va acorda suport IP INCAAMV pentru consolidarea capacității de cercetare-dezvoltare și inovare. Achiziția curentă este esențială pentru implementarea a trei proiecte cheie:
1. Înființarea Laboratorului de pedologie aplicată în cadrul Departamentului pedologie și agrochimie al IP INCAAMV;
2. Modernizarea Laboratorului de nutriție animală, tehnologii furajere și calitatea nutrețurilor;
3. Integrarea centrelor de cercetare și inovare într-o Platformă digitală pentru agricultură și managementul resurselor.
Obiectivul achiziției constă în procurarea de echipamente, software și consumabile, pentru dotarea INCAAMV, în vederea desfășurării activităților de cercetare aplicativă și furnizării de suport științific agricultorilor. 
Achiziția este organizată pe loturi, după cum urmează:
	Nr. Lot
	Denumirea Lotului
	Obiective specifice

	1.
	Echipamente pentru analiza solului și semințelor
	Dotarea cu echipamente de bază laboratoarelor de analiză a solului și semințelor, asigurând rezultate precise și conforme standardelor.

	2.
	Balanțe analitice și echipamente de determinare a umidității
	Dotarea cu echipamente de înaltă precizie pentru determinarea masei și umidității în analize de sol și nutrețuri.

	3.
	Echipamente de laborator pentru analize fizico-chimice și microbiologice
	Dotarea laboratoarelor cu echipamente pentru analize fizico-chimice și microbiologice, pentru extinderea și îmbunătățirea capacităților de analiză.

	4.
	Drone agricole
	Monitorizarea culturilor și a terenurilor pentru alimentarea platformei digitale cu date.

	5.
	Echipamente pentru lucrări pedologice
	Dotarea laboratorului de pedologie aplicată cu tehnică pentru prelevarea și analiza probelor de sol în teren și laborator.

	6.
	Echipament de poziționare și topografiere
	Asigurarea preciziei în localizarea și cartarea tuturor activităților de cercetare pe sol.

	7.
	Echipamente de autoghidare
	Efectuarea precisă a lucrărilor și experimentelor agricole pentru demonstrații în agricultura de precizie.

	8.
	Mijloace de transport
	Logistică pentru echipele de teren și transportul de probe/echipamente.

	9.
	Echipamente de tehnică de calcul
	Procesarea datelor și infrastructura pentru platforma digitală.

	10.
	Software specializat
	Modernizarea proceselor de cercetare în nutriția animală prin instrumente de analiză avansate.

	11.
	Stații meteo
	Instalarea unei rețele de colectare a datelor meteorologice pentru cercetare și avertizare.

	12.
	Reactivi de laborator
	Asigurarea consumabilelor necesare pentru derularea analizelor de sol în noul laborator.


Specificațiile tehnice detaliate pentru fiecare produs din fiecare lot sunt definite în Anexa 1.

3. Desemnarea câștigătorilor și încheierea contractelor

· UCIP IFAD va organiza un concurs național pentru selecția câștigătorilor.

· Câștigătorul fiecărui lot va fi desemnat pe baza ofertelor depuse.

· Pentru fiecare lot, se va încheia un contract separat cu compania câștigătoare, în conformitate cu condițiile și parametrii din Anexa 1.
· Ofertanții pot depune oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile.

4. Activităţi cheie

- Procurarea echipamentelor, software-ului și consumabilelor necesare cercetării științifice;
- Livrarea bunurilor se va efectua la depozitele Beneficiarului (INCAAMV), adresele fiind specificate în Anexa 1 pentru fiecare lot;
- Asigurarea serviciilor de garanție și post-garanție.

5. Rezultatul scontat și livrabilile

Rezultatul acestei licitații constă în desemnarea câte unui câștigător pentru fiecare lot, care, în conformitate cu condițiile și parametrii specificați în Anexa 1, va livra în termenul stabilit echipamentele, software-ul și consumabilele corespunzătoare lotului sau loturilor câștigate.

6. Graficul și etapele proiectului

Furnizorii desemnați câștigători, în baza unor contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu UCIP IFAD (Finanțator), urmează să livreze la depozitul Beneficiarului (INCAAMV), echipamentele, software-ul și consumabilele în strictă conformitate cu condițiile și parametrii indicați în Anexa 1, în termen de cel mult 90 zile calendaristice de la data semnării contractului de achiziție.

7. Cerințele de raportare față de contractor

Furnizorii urmează să:

a) anunțe „Finanțatorul” și „Beneficiarul” despre data preconizată a livrării cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea sosirii transportului. 

b) prezinte către UCIP IFAD în termen de cel mult 5 zile lucrătoare după finisarea procesului de livrare, documente de însoțire a mărfii semnate de Beneficiar:

· factura fiscală emisă pe numele Finanțatorului;

· copia certificatului de garanție;

· copia actului de primire-predare semnat între ”Furnizor” și ”Beneficiar”; 

· alte documente conform cerințelor legislației Republicii Moldova.

c) înștiințeze imediat UCIP IFAD despre apariția unor impedimente sau obstacole care vor afecta mersul îndeplinirii sarcinilor solicitate.

8. Criteriile de acceptare a livrabililor

Livrarea bunului va fi considerată finalizată dacă: 

a) sunt respectate condiţiile de plată;

b) bunurile sunt  predate de către „Furnizor” şi recepţionate de către „Beneficiar”;
c) calitatea bunurilor livrate corespunde caracteristicilor, indicate în certificatul de calitate, eliberat de producător;
d) cantitatea corespunde prevederilor documentelor de însoţire a mărfii;
e) este semnat Certificatul şi/sau Contractul de Garanţie;
f) sunt întocmite alte acte relevante livrării bunului (act de predare primire semnat de toate partile contractante s.a.).
9. Alte cerințe specifice

Furnizorii urmează să:

a) participe la concursul respectînd integru cerinţele minime de participare indicate în prezentul Termen de referință (TdR).

b) prezinte la concurs doar echipamente/software noi, ce satisfac toate cerinţele indicate în Anexa 1 din prezentul Termen de referință.

c) să furnizeze date integre şi veridice privind caracteristica tehnică precum şi capacităţile tehnice ale echipamentului propus.

d) își asume responsabilitatea de a menţine funcţionalitatea echipamentului/software în perioada de garanţie și post-garanție de o perioadă conform legislației Republicii Moldova.  

Preţul indicat în ofertă va include: 

(i) preţul echipamentului/software; 

(ii) cheltuielilor de transport pînă la depozitul Beneficiarului; 
Plata bunurilor va fi supusă impozitării la cota 0 (zero) a TVA prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 08.04.2010 cu modificările ulterioare, precum și scutirea de taxa vamală.

10. Monitorizarea contractului

Monitorizarea contractului va fi efectuată de către reprezentanții desemnați ai UCIP IFAD.

11. Cerințe de calificare:

Companiile participante la concurs ca ofertanţi vor fi declarate eligibile doar dacă vor întruni următoarele condiții:
a) Persoană juridică - rezident al Republicii Moldova. 

b) Are experiență de minimum 3 ani în comercializarea echipamentelor similare cu cel al lotului (min. un contract de livrare a echipamentelor pentru fiecare din ultimii 3 ani);

c) Deține calitatea de reprezentant certificat (dealer şi/sau distribuitor oficial pentru Republica Moldova) ale companiilor producătoare de echipamente/software.

d) Asigură servicii de garanţie pentru echipamentele ofertate.

e) Oferă servicii de deservire și reparație în perioda post garanţie pentru bunurile livrate.

f) Oferă serviciu de asistenţă tehnică, consultanță pentru punerea în aplicație și mentenanță a echipamentului procurat.

g) Parametrii tehnici a echipamentului/software propuse vor fi în concordanţă deplină cu Condiţiile minime solicitate în prezentul Termen de referință.

Notă: 

Nu vor fi admise la concurs companiile care:

a) nu și-au indeplinit obligațiile în raporturile contractuale anterioare cu UCIP IFAD.

b) au exercitat anterior practici frauduloase în relații cu UCIP IFAD, faptul confirmat de UCIP IFAD prin scrisoare de decizie sau alt document similar.
Anexa 1

Cerinţele minime față de parametrii tehnicii a echipamentelor, software-ului și consumabilelor ce urmează a fi procurate de către UCIP IFAD:
	Lot nr. 1 Echipamente pentru analiza solului și semințelor

	Denumirea utilajului
	Cerințe minime

	Art. 1 - Infiltrometru cu inel dublu 

	Parametrii tehnici

	Configurație
	Inel interior + inel exterior

	Diametru inel interior
	300–305 mm

	Diametru inel exterior
	605–610 mm

	Înălțime inele
	505–510 mm

	Material
	Oțel galvanizat sau oțel inoxidabil sau echivalent anticoroziv

	Capac de antrenare
	Diamentru 12-13 mm din aliaj de aluminiu dur sau echivalent

	Tub Mariotte
	2 buc.: ≥3.000 ml și ≥10.000 ml, gradate

	Tub vinil transparent
	Diametru interior: 9–10 mm; 2 buc

	Compatibilitate măsurare debit
	Vizor clar cu marcaje milimetrice

	Accesorii
	Set complet pentru utilizare în câmp (nivelă cu bulă de aer, ciocan cauciuc, recipiente gradate, cronometru, termometru, geantă transport). Obligatoriu inclus în ofertă chiar dacă nu face parte din configurația standard a producătorului; preț separat

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 2 – Instalație de testare granulară (Sieve Shaker)

	Domeniu granulometric
	minim 20 µm – 8 mm

	Compatibilitate site
	Ø200 mm standard (sau echivalent)

	Număr de site simultan
	≥6 bucăți

	Tip agitare
	Electromagnetic sau vibrator mecanic

	Timp programabil min.
	0–99 minute (min. 1-99 minute)

	Alimentare
	Rețea electrică

	Mod de utilizare
	Sitare uscată (umedă opțional)

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 3 – Platformă de agitare orbitală cu accesorii

	Capacitate încărcare
	minim 10 kg

	Diametru orbită
	până la 20 mm

	Viteză de agitare
	20–400 rpm, reglabilă continuu

	Timer
	1–120 minute

	Platformă
	Oțel inoxidabil sau suprafață anti-alunecare

	Oprire automată
	Alarmă acustică la finalizarea timpului

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 4 – Agitator de laborator cu vibrație

	Capacitate lucru
	Compatibil cu ≥30 tuburi standard laborator

	Tip agitare
	Vibrații

	Viteză maximă
	≥2500 rpm

	Timer
	1–120 minute

	Alarmă
	Acustică

	Încălzire probe
	până la 65°C; sistem compatibil cu agitatorul ofertat; dacă nu este inclus în echipamentul standard, se va oferta separat cu preț distinct

	Accesorii
	Platforma cu dimensiuni aprox. 220 × 220 mm

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 5 – Conductometru electronic portabil (EC/TDS)

	Domeniu conductivitate
	0 – 4000 µS/cm (0–4 mS/cm)

	Rezoluție EC
	1 µS/cm (0,01 mS/cm)

	Precizie EC
	±50 µS/cm (0–2000 µS/cm); ±300 µS/cm (2000-4000 µS/cm); ±.05 µS/cm (0-2 µS/cm); ±.30 µS/cm (2-4 µS/cm)

	Domeniu temperatură
	0 – 50°C

	Rezoluție temperatură
	0,1°C


	Compensare temperatură
	Automată, cu coeficient fix 2%/°C

	Calibrare
	Automată, 1 punct (1,41 mS/cm)

	Sondă inclusă
	Inox, lungime ≥114 mm

	Alimentare
	Baterie litiu-ion inclusă

	Accesorii obligatorii
	Sondă EC + șurubelniță calibrare + instrucțiuni

	Cantitate
	3 unități

	Art. 6 – Dispozitiv pentru determinarea expres a umidității semințelor

	Precizie măsurare
	±0,5%

	Interval semințe cereale/legume
	Minim 8–40%

	Interval semințe oleaginoase
	Minim 5–25%

	Compensare temperatură
	Automată

	Ajustare rezultate
	Corecție față de metoda de referință (oven method / etuvă) ±4 sau calibrare echivalentă. 

	Utilizare
	Determinare rapidă umiditate pentru semințe agricole

	Cantitate
	1 unitate

	Adresa depozitului:  Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova

	Lot nr. 2 Balanțe analitice și echipamente de determinare a umidității



	Denumirea utilajului
	Cerințe minime

	Art. 1 - Balanță analitică pentru metoda picnometrică cu gaz lampant

	Capacitate maximă de cântărire
	220 g

	Capacitate minimă de cântărire
	0,001 g

	Rezoluție / lizibilitate
	0,0001 g (0,1 mg)

	Clasa de precizie
	Clasa I (OIML), sau echivalent

	Calibrare
	Internă automată

	Linearitate
	±0,2 mg sau mai bună

	Timp stabilizare
	≤3 secunde

	Afișaj
	LCD iluminat

	Carcasă
	Protecție adecvată pentru utilizare în laborator

	Interfețe
	USB, RS232C sau echivalent

	Moduri de lucru
	numărare piese, mod procentual

	Funcții de control și operare
	Notificare necesitate calibrare; funcție automată de auto-calibrare; posibilitatea reglării vitezei de răspuns; funcție de verificare/diagnostic al performanței

	Funcții suplimentare de analiză
	Determinarea densității relative

	Funcții suplimentare
	Afișare dată și oră; temporizator automat

	Export de date și integrare
	suport pentru exportul de date și integrare cu sisteme GLP/GMP/ISO

	Dimensiuni platan
	Aprox. 80 mm

	Accesorii incluse
	cârlig de cântărire sub balanța, kit măsurare densitate și cabluri de conectare

	Cantitate
	1 unitate 

	Art. 2 – Cântar portabil de laborator (pentru teren)

	Capacitate de cântărire
	 Minim 600 g

	Rezoluție
	0,01 g

	Clasa de precizie
	Clasa II, sau echivalent (OIML sau ISO)

	Stabilizare
	≤3 secunde

	Calibrare
	Internă automată

	Platan
	≥180 × 180 mm

	Alimentare
	Acumulator/baterie

	Greutate echipament
	≤5 kg

	Conectivitate
	USB + RS232 (Wireless opțional)

	Funcții minime
	Counting, procentual, dozare, suspendare, măsurare newtoni, 

numărare piese, mod procentual, dozare, funcție de verificare (check weighing), mod de stabilizare / suspendare, conversie unități (inclusiv Newton sau echivalent prin conversie de unități), sortare

	Cantitate
	2 unități

	Art. 3 – Balanță electronică analitică cu verificare metrologică (220 g/0.1 mg)

	Capacitate maximă
	220 g

	Capacitate minimă
	10 mg

	Diviziune / lizibilitate
	0,1 mg

	Ajustare
	Internă automată

	Timp stabilizare
	≤ 3 secunde

	Clasa de precizie
	echivalent metrologic clasa analitică (OIML/ISO sau echivalent)

	Interfețe
	RS232 + USB

	Platan
	Ø ≥100 mm

	Certificare
	Cântar omologat cu verificare metrologică valabilă ≥12 luni

	Greutate echipament
	≤7,5 kg

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 4 – Balanță de precizie cu verificare metrologică (1000g / 0,001 g)

	Capacitate maximă
	1000 g

	Capacitate minimă
	20 mg

	Diviziune
	0,001 g

	Ajustare
	Internă automată

	Stabilizare
	≤2 secunde

	Platan
	≥125 × 125 mm

	Interfețe
	RS232 + USB-A + USB-B

	Greutate echipament
	≤4 kg

	Cantitate
	2 unități

	Art. 5 – Termobalanță pentru determinarea umidității

	Capacitate de cântărire
	≥60 g

	Temperatură operare
	De la 40°C până la 200°C

	Rezoluție cântărire
	0,001 g

	Rezoluție temperatură
	≥1°C

	Reproductibilitate
	Nu mai puțin de 0,001 g

	Unități afișate
	g, % umiditate, % masă uscată, umiditate raportată la masa uscată (dry basis / ATRO sau echivalent)

	Moduri uscare
	Standard, rapid, blând (gentle/soft) și moduri programabile în trepte (multi-step) sau echivalent

	Interfețe
	USB + RS232

	Display
	Grafic

	Platan
	Oțel inox, Ø ≥95 mm

	Stabilitate și nivelare
	Indicator de nivel și piciorușe reglabile pe înălțime

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 6 – Balanță analitică cu 4 zecimale

	Capacitate maximă
	≤220 g

	Lizibilitate
	0,0001 g (4 zecimale)

	Linearitate
	±0,0003 g sau mai bună

	Reproductibilitate
	≤0,0002 g

	Calibrare
	Internă automată / greutate internă

	Timp stabilizare
	≤3 secunde

	Clasa acuratețe
	Clasa I

	Platan
	Oțel inox, Ø ≥90 mm

	Display
	LCD

	Interfețe
	USB + RS232

	Funcții minime
	Counting mode

	Stabilitate și nivelare
	Indicator de nivel și piciorușe reglabile pe înălțime

	Cantitate
	1 unitate

	Adresa depozitului:  Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova


	Lot nr. 3  Echipamente de laborator pentru analize fizico-chimice și microbiologice

	Denumirea utilajului
	Cerințe minime

	Art. 1 – Multiparametru laborator (pH/EC/TDS/Salinitate)

	Parametri măsurați
	pH, EC, TDS, salinitate, temperatură, ORP/ISE

	Domeniu pH
	-2.000 – 20.000 pH

	Rezoluție pH
	până la 0,001 pH

	Domeniu conductivitate (EC)
	0,000–9,999 µS/cm; 10,00–99,99 µS/cm; 100,0–999,9 µS/cm; 1,000–9,999 mS/cm; 10,00–99,99 mS/cm efectiv; până la 110,00–00,0 mS/cm efectiv

	EC rezoluție
	0,001 µS/cm – 1 µS/cm; 0,001–0,1 mS/cm

	Cantitate dissolved solids (TDS)
	0,000–9,999 ppm; 10,00–99,99 ppm; 100,0–999,9 ppm; 1000–9,999 ppm; 10,00–99,99 ppm; 100,0–400,0 ppm (cu un factor TDS real de 1,0 ppm);

	TDS rezoluție
	0,001–1 ppm

	Scară practică de salinitate
	Scară practică: 0,00–42,00 ‰; scara naturală apă de mare: 0,00–80,00 ppt,rezoluție 0,01‰

	Scară procentuală
	0,0–400,0 %, rezoluție 0,1%

	Temperatură
	-20,0–120,0 °C, rezoluție 0,1%

	Ion Selective Electrode (ISE)
	1 × 10⁻⁶ până la 9,99 × 10¹⁰, rezoluție 1–0,001

	Compensare temperatură
	Automată

	Accesorii obligatorii
	Electrod pH, senzor conductivitate, sondă temperatură, senzor de temperatură din oțel inoxidabil cu cablu de min. 1 m, soluții tampon pH 4/7, soluții curățare, soluție de electrolit 3,5 M KCl (min. 30 ml)

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 2 – Bidistilator de laborator

	Capacitate maximă distilare 
	4 l/oră

	Conductivitate apă distilată
	≤2,3 μS/cm

	Conductivitate apă bidistilată
	≤1,6 μS/cm

	Sistem siguranță
	Oprire automată la nivel scăzut apă; sistem de monitorizare a calității apei (ex. conductivitate sau echivalent)

	Material refrigerent
	Material inert chimic, rezistent la coroziune (ex. sticlă borosilicată, quartz și/sau oțel inoxidabil)

	Alimentare cu apă
	Alimentare automată cu apă; presiune minimă de operare ≥3 bar

	Evacuarea apei
	Sistem de evacuare realizat din materiale rezistente chimic (ex. sticlă borosilicată, quartz sau PTFE)

	Consum maxim energie
	≤7 kW

	Consum apă răcire
	≤120 l/oră

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 3 – Cuptor de uscare laborator

	Volum intern
	≥75 litri

	Interval temperatură
	Temperatură ambientală +5°C … +300°C (valoarea minimă absolută ≤ +5°C, valoarea maximă absolută ≥ +300°C)

	Stabilitate temperatură la 105°C
	±0,2°C

	Variația temperaturii la 105°C
	±2°C

	Tip convecție
	Aer forțat

	Controller
	Microprocesor PID

	Interior
	Oțel inox anticoroziv

	Conectivitate
	USB/LAN (Wi-Fi opțional)

	Accesorii minime
	≥1 raft inox/crom + port senzor extern (Ø min. 30 mm), uși solide, (fereastră de vizualizare  opțional)

	Clasă de protecție
	2 conform DIN 12880

	Cantitate
	2 unități

	Art. 4 – Autoclavă automată de laborator

	Volum cameră
	80–90 litri

	Temperatură operare
	105–135°C

	Presiune max.
	0,28 MPa

	Control
	Automat complet (injectare, încălzire, extracție, sterilizare, reducere presiunii,  drenare, uscare)

	Funcție uscare (uscare auxiliară)
	Obligatorie

	Metode de extracție
	Temperatura constantă, extracție dinamică și evacuare completă a aerului de proces

	Depresurizare
	Rapidă și lentă

	Programare
	Pornire și proceduri salvate

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 5 – Microscop digital trinocular cu fluorescentă + cameră

	Tip microscop
	Fluorescență digital, trinocular

	Canale fluorescență
	Minim 4 culori/canale

	Display integrat 
	≥30 cm, rezoluție 1920×1080

	Sistem de operare/control
	Sistem cu posibilitate de operare prin computer integrat sau conectare la computer extern 

	Iluminare
	LED, intensitate ajustabilă, durată viață ≥50.000 ore

	Cuburi filtre
	 DAPI, GFP, RFP,CFP, TagBFP, YFP, CFP-YFP, AO, AOred. Dacă nu sunt incluse în echipamentul standard, se va oferta separat cu preț distinct

	Cuburi de lumină
	Min. 4 cuburi simultane, control prin mâner

	Contrast
	Fluorescență și lumină transmisă (câmp luminos și contrast de fază)

	Sistem optic
	Corectat la infinit; obiective RMS, distanță parafocală 45 mm

	Incubator integrabil
	Posibilitate de incubare pe platforma de imagistică, deplasare X-Y, time-lapse, mixare gaze, menținere temperatură

	Turelă obiective
	≥5 obiective simultan

	Obiective compatibile
	Magnificare 2x–100x, inclusiv imersie

	Obiective minime incluse
	10x NA0.25; 20x NA0.40; 40x NA0.75

	Cameră inclusă
	CMOS monocrom ≥2048×1536

	Porturi externe
	≥4×USB

	Alimentare
	100–240 V, 50–60 Hz

	Accesorii obligatorii
	Tastatură wireless, adaptoare, lamă calibrare. Compatibile cu microscop ofertat; va fi ofertate separat dacă nu sint inclus în configurația standard 

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 6 – Microscop biologic binocular

	Cap microscop
	Binocular, înclinare ~30°, rotire 360°

	Mărire totală
	40x – ≥1600x

	Oculare
	10x, câmp vizual ≥18 mm

	Obiective incluse
	4x, 10x, 40x, 100x imersie

	Distanța interpupilară
	Reglabilă între 48 -75 mm

	Condensator
	Tip Abbé, NA ≥1.25, iris

	Iluminare
	LED ≥1W, intensitate reglabilă

	Documentație IQ/OQ
	Obligatorie

	Alimentare
	220 V / 50 Hz

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 7 – Termostat incubator cu două camere

	Tip echipament
	Incubator de podea

	Număr camere
	2 camere independente

	Carcasă externă
	Oțel inoxidabil (DIN 1.4016), acoperită cu pulbere

	Volum cameră
	aprox. 68 L fiecare

	Interval temperatură
	+3°C până la +40°C

	Sistem distribuție aer
	Convecție forțată, uniformă, cu mod de răcire inclus

	Rafturi incluse
	≥2 rafturi configurabile

	Control temperatură
	Microprocesor cu afișaj LCD extern

	Funcții suplimentare
	Memorie internă, blocare ușă, alarmă vizuală și sonoră, iluminare interioară cu LED

	Alimentare
	≤320 W, 50–60 Hz

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 8 – Hotă cu flux laminar de protecție biologică clasa II

	Clasă protecție
	Clasa II (biologică)

	Dimensiune utilă lucru
	≥1190 mm lățime

	Suprafață interioară
	Oțel inox finisaj 2B

	Suprafața de lucru
	Unică sau divizată în 3 secțiuni cu perforații; grilă frontală anti-obstrucție; tavă pentru retenția lichidelor

	Panou frontal
	Înclinat 50°

	Panou posterior
	Înclinat; carcasă testată și certificată EN 12298 pentru etanșare

	Fereastră frontală
	Acționare electrică, deschidere lucru 200 mm

	Filtrare HEPA
	Eficiență ≥99,999% la 0,3 µm; ≥99,995% la 0,1-0,2 µm, conform EN 1822-1 / ISO 3 14644-1

	Recirculare aer
	≥25 schimburi/minut

	Viteză aer frontal
	≥0,5 m/s

	Iluminare
	≥1200 lux

	Nivel zgomot
	≤56 dB(A)

	Dotări obligatorii
	UV + iluminare fluorescentă, operare cu cheie, auto-calibrare

	Factor de protecție la deschidere (Apf)
	 ≥1,5 × 10⁵

	Vibrații suprafață de lucru
	< 0,005 mm RMS între 20 Hz și 20.000 Hz (ISO 5349)

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 9 – Etuvă electrică de laborator (temperaturi înalte)

	Interval temperatură
	Ambient +5°C până la ≥300°C

	Rezoluție temperatură
	0,1°C

	Fluctuație temperatură
	≤ ±0,5°C

	Număr senzori
	≥2 senzori Pt100

	Volum intern
	≥ 53 litri

	Adâncimea interioara
	≥40 cm

	Interior
	Oțel inox

	Rafturi instalabile
	≥5 poziții

	Afișaj
	Color, ecran tactil ≥4"

	Interfață conectare
	USB

	Protecție
	Supratemperatură + sistem blocare ușă

	Documentație IQ/OQ
	Obligatorie

	Alimentare
	220-240 V / 50 Hz

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 10 – Etuvă electrică de laborator (temperaturi joase)

	Interval temperatură
	+3°C până la ≥65°C

	Rezoluție temperatură
	0,1°C

	Stabilitate fluctuație
	≤ ±0,3°C

	Volum intern
	≥65 litri

	Adâncimea interioara
	≥35 cm

	Interior
	Oțel inox

	Rafturi instalabile
	≥3 poziții

	Display
	Touchscreen ≥4”

	Protecție
	Supratemperatură + blocare ușă

	Interfață conectare
	USB

	Documentație IQ/OQ
	Obligatorie

	Alimentare
	220-240 V / 50 Hz

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 11 – Frigider-congelator de laborator

	Volum Cantitate
	≥175 L răcire + ≥40 L congelare

	Domeniu temperatură răcire
	+2°C până la +14°C

	Domeniu temperatură congelare
	-15°C până la -35°C

	Control
	Microprocesor, memorie non-volatilă

	Display
	LED

	Sistem răcire
	Circulație forțată aer / răcire directă

	Dezghețare
	Ciclică sau manuală

	Uși securizabile
	2 buc, sticlă

	Rafturi incluse
	≥3 răcire / ≥1 congelare

	Capacitate încărcare
	≥70 kg Cantitate

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 12 – Distilator electric de apă (mono-distilare)

	Capacitate distilare
	Min. 8; max 10 L/oră

	Consum apă răcire
	72– 85 L/oră

	Putere consum
	6–8 kW

	Rezervor stocare
	≥16–20 L apă distilată

	Calitate distilare
	Mono-distilată, pentru laborator

	Cantitate
	2 unități

	Art. 13 – Spectrofotometru digital UV-VIS (dublu fascicul)

	Tip echipament
	Spectrofotometru digital UV-VIS, dublu fascicul

	Funcții
	Validare conform Pharmacopoeia; fotometrică, spectrală, cantitativă, cinetică, scanare în timp, analize multi-component

	Domeniu spectral
	190 – 1100 nm

	Viteză de scanare
	max. 29.000 nm/min

	Monocromator
	Holografic, tip Czerny-Turner

	Lățime bandă spectrală
	1 nm

	Domeniu fotometric
	Absorbanță: -4 … 4 Abs; Transmitanță: 0–400%

	Acuratețe fotometrică
	±0,002 Abs (0,5 Abs); ±0,004 Abs (1,0 Abs); ±0,006 Abs (2,0 Abs);

	Precizie lungime undă
	±0,1 nm sau mai bună

	Repetabilitate fotometrică
	<±0,0002 Abs (0,5 și 1,0 Abs); < ±0,001 Abs (2,0 Abs)

	Moduri măsurare
	Absorbanță, transmitanță, cantitativ, cinetic, scanare spectru

	Display
	Touchscreen ergonomic, control integral microprocesor

	Sistem de operare și control
	Software dedicate cu sistem integrat

	Compartiment probe
	≥2 poziții pentru cuve 10 mm

	Surse lumină
	Lampă deuteriu + halogen

	Detector
	fotodiodă siliconică

	Accesorii obligatorii
	Cuve quartz 10 mm + software licențiat Windows

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 14 – Analizator expres pentru compoziția chimică a nutrețurilor (NIR)

	Tip analizor
	Spectroscopie NIR pentru furaje/nutrețuri

	Domeniu spectral
	680 – 2600 nm sau mai larg

	Detector
	InGaAs cu răcire integrată

	Timp analiză probă
	≤1 minut

	Număr puncte spectru
	≥1900

	Acuratețe lungime undă
	< 0,02 nm

	Precizie lungime undă
	< 0,005 nm

	Diapazon absorbanță
	Până la 3 AU

	Zgomot fotometric
	< 20 μAU

	Compatibilitate standard
	ISO 12099

	Funcții software
	Creare/import calibrări, corectare calibrări

	Funcții automate critice
	Autocalibrare după înlocuirea lămpii; oprire automată lampă în perioade inactivitate – siguranță și întreținere

	Calibrări preinstalate
	Furaje pentru: găini, porci, bovine. Fân, lucernă, siloz de porumb. Orz, rapiță, floarea-soarelui (sămânță și șrot). Soia (sămânță și șrot), ovăz, porumb (întreg, mărunțit, încolțit)

	Accesorii obligatorii
	Vase probe solide (≥5), lampa rezervă, prelevator de probe + adaptoare pentru furaje, cereale, siloz, standarde certificate

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 15 – Sistem Kjeldahl pentru analiza azotului (digestie + distilare + titrare)

	Tip sistem
	Sistem complet Kjeldahl pentru azot Cantitate/proteină brută

	Componente incluse
	Digestie + neutralizare vapori + distilator automat


	Unitate digestie
	Încălzire infraroșu cu elemente cuarț

	Putere încălzire
	≥1500 W

	Temperatură max. digestie
	≥410°C în ≤10 min

	Număr probe simultan
	≥6 probe

	Vase compatibile
	250 ml standard

	Control temperatură
	manual sau digital, reglabil

	Construcție
	Suport rezistent și panou comandă inclus

	Neutralizare vapori
	Sistem tip Turbosog sau echivalent, Pompă apă: ≥28 l aer/min; consum apă ≤16 l/min

	Distilator automat
	Cu titrare automată inclusă

	Timp distilare/probă
	≤3 minute

	Limită detecție
	≤0,1 mg N

	Recuperare azot
	≥99,5%

	Reproductibilitate:
	±1%

	Ajustare vapori
	reglabil 10–100%

	Funcții programabile
	timp distilare și reacție

	Conectivitate
	USB

	Accesorii obligatorii
	Rezervoare reactivi cu senzori, kit mentenanță, furtunuri/conectori

	Cantitate
	1 set

	Art. 16 – Extractor de fibre pentru nutrețuri/furaje

	Tip echipament
	Sistem pentru determinarea fibrelor (NDF/ADF, lignină etc.)

	Construcție
	Oțel inoxidabil cu acoperire rezistentă la substanțe chimice

	Compatibilitate
	Creuzete filtrante reutilizabile (sticlă/inox)

	Capacitate probe
	Minim 6 probe simultan

	Masa probei
	0,5 g – 3 g

	Reproductibilitate
	±1% sau mai bună

	Putere
	Min. 1000 W, reglabilă

	Timer
	Digital, setare 1–999 minute

	Afișaj
	LCD cu control și monitorizare parametri

	Accesorii obligatorii
	6 creuzete filtrante Conectică completă + instrucțiuni întreținere

	Dotări funcționale
	Pompă aer, pompă peristaltică, operare manuală și automată

	Programare cicluri
	Programare etape de extracție și control al fiecărei etape

	Aplicații
	Determinare fibră brută conform metodelor Weende/Van Soest, standarde ISO aplicabile

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 17 – Spectrofotometru (lampă Xenon, scanare rapidă)

	Domeniu spectral
	190 – 1100 nm

	Sursă lumină
	Lampă Xenon cu impuls (≈80 Hz)

	Design optic
	Monocromator Czerny-Turner, fascicul dublu

	Detectoare
	Diode de siliciu – 2

	Lățime bandă spectrală
	<1,5 nm

	Viteză scanare
	≥20.000 nm/min

	Precizie lungime de undă
	± 0.5 nm 

	Reproductibilitate lungime de undă
	± 0.1 nm

	Interval fotometric
	≥ ±4 Abs

	Precizie fotometrică
	≤ ±0,005 Abs

	Reproductibilitate fotometrică
	<0,0005 Abs

	Stabilitate fotometrică
	< 0.0005 Abs/h după 30 min

	Zgomot fotometric
	< 0.0001 Abs

	Planeitate linie bază:
	± 0.001 Abs (200–850 nm)

	Volum minim probă
	≤ 0.5 μL

	Interfață comunicare
	USB

	Accesorii obligatorii
	Suport cuve 10 mm + cuve quartz 10 mm cu capac PTFE (≥2 buc)

	Software UV-Vis
	Licență compatibilă Windows

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 18 – Sobă mufel electrică de laborator

	Volum cameră
	≥3 litri

	Temperatură maximă
	≥1100°C

	Timp încălzire
	≤40 minute

	Stabilitate temperatură
	±2°C sau mai bună

	Uniformitate temperatură
	≤10°C

	Control
	Digital PID microprocesor

	Funcții
	Convecția naturală a aerului

	Dimensiuni cameră minime
	aprox. 12 × 20 × 10 cm

	Alimentare
	220 – 240 V, 50 Hz, 1 fază

	Accesorii
	Placă ceramică inclusă

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 19 – pH-metru digital de laborator

	Interval măsurare pH
	0,00 – 14,00 pH

	Rezoluție pH
	0,01 pH

	Precizie pH
	±0,01 pH

	Calibrare
	Automată, minim 2 puncte

	Compensare temperatură
	Automată (ATC)

	Display
	LCD iluminat

	Interfață date
	USB sau RS232

	Alimentare
	Rețea electrică sau acumulator

	Funcții minime
	Indicator stabilitate, funcție Hold

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 20 – Sistem pentru determinarea grăsimilor (metoda Randall)

	Tip sistem
	Semi-automat sau automat pentru extracția grăsimilor/lipidelor

	Număr probe simultan
	≥6 probe

	Încălzire probe
	Separat pentru fiecare probă, cu program unic

	Programe salvabile
	≥30 programe editabile

	Putere încălzire
	≥1000 W

	Interval temperatură lucru
	20 – 260°C

	Volum solvent/probă
	≥75 ml

	Recuperare solvent
	≥90%

	Reproductibilitate
	±1%

	Timer digital
	1 – 999 minute

	Consum apă
	≤2 l/min

	Protecție
	Supratemperatură integrată

	Program eficientizare consum apă
	da

	Masă echipament
	≤45 kg

	Unitate hidroliză
	Inclusă, pentru ≥6 probe

	Consumabile
	Cartușe extracție (≥100 buc), fierbătoare (≥100 g) obligatoriu incluse în ofertă (chiar dacă nu sunt standard); preț separat

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 21 – Distilator de laborator (purificare apă)

	Capacitate distilare
	≥4 l/oră

	Volum rezervor (integrat sau extern)
	≥8 litri

	Conductivitate apă distilată
	≤1,5 μS/cm

	Consum apă rece
	≤ 60 l/oră

	Material interior
	Oțel inoxidabil

	Funcții siguranță
	Oprire automată la rezervor plin și la nivel scăzut apă

	Protecție supraîncălzire
	Obligatorie

	Putere maximă
	≤3000 W

	Cantitate
	1 unitate

	Adresa depozitului:  Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova


	Lotul nr.4 Drone agricole

	Denumirea tehnicii
	Cerințe minime

	Art: 1- Dronă cu camera multispectrală (pentru cercetare și instruire)

	Parametrii tehnici

	Caracteristici generale

	1.
	Viteză de zbor
	În condiții de vânt min. 8 m/s

	2.
	Precizie de zbor
	Cu RTK activ ±0,1-0,3 m, în funcție de condiții

	3.
	Senzor lumină downwelling (pentru calibrare radiometrică)
	Obligatoriu

	Cameră RGB

	4.
	Rezoluție foto
	Min. 20 MP

	5.
	Rezoluție video
	Min. 1920 x 1080 px

	Cameră multispectrală

	6.
	Verde (G)
	540-570 nm

	7.
	Roșu (R)
	640-670 nm

	8.
	Marginea roșie (RE)
	720-750 nm

	9.
	Infraroșu apropiat (NIR)
	790-860 nm

	10.
	Funcții NDVI/GNDVI/NDRE
	Obligatorii

	Sistem senzori

	11.
	Sistem de vizualizare binoculară (sau echivalent)
	Obligatoriu

	Control și transmisie

	12.
	Controler la distanță cu transmisie video și vizualizare live
	Obligatoriu

	13.
	Rezoluție transmisiei live
	Min. 1920 x 1080 px

	14.
	Conectivitate
	Wi-Fi 2,4/5 GHz

	Acumulator

	15.
	Tip întrare
	USB-C

	16.
	Alimentare
	Tensiune 5-20 V, curent max. 5 A, putere min. 100 W

	Modul RTK cu GNSS

	17.
	Compatibil cu GPS/ Galileo/GLONASS
	Obligatoriu

	18.
	Precizie RTK
	1-2 cm +1 ppm

	19.
	Alte cerințe
	Garanție: minimum 1 an; Asigurare pentru daune accidentale: minimum 1 an; Manual de exploatare în limba română sau engleză; Curs de instruire de bază inclus

	
	Cantitate
	1 unitate

	Art. 2 - Dronă cu camera termală (pentru cercetare și instruire)

	Caracteristici generale

	1.
	Viteză de zbor în condiții de vânt
	Min. 8 m/s

	2.
	Precizie zbor cu RTK activ
	±0,1-0,3 m, în funcție de condițiile de operare

	3.
	Senzor lumină cu compensare automată a luminii solare
	Obligatoriu

	Cameră RGB

	4.
	Tip senzor
	CMOS de min. ½ inch

	5.
	Rezoluție foto
	Min. 48 MP

	6.
	Câmp vizual (FOV)
	Aprox. 84°

	7.
	Format echivalent
	Aprox. 24 mm

	8.
	Apertură
	f/2.8

	9.
	Focus
	De la 1 m

	10.
	Rezoluție video
	Min. 4K (3840 x 2160) la 30 fps; min. FHD (1920 x 1080 px)  la 30 fps.

	11.
	Compresie
	H.264 sau standard echivalent/superior

	Cameră termală

	12.
	Tip senzor
	Microbolometru Vox neechipat termic

	13.
	Rezoluție video
	Min. 640 x 512 px la 30 fps

	14.
	Lungime focală echivalentă
	Aprox. 40 mm

	15.
	Câmp vizual (DFOV)
	Aprox. 61°

	16.
	NETD (sensibilitate termică)
	Min. 50 mK

	17.
	Lungime de undă infraroșie
	8-14  μm

	18.
	Precizie măsurare temperatură
	±2° C sau  ±2%

	Sistem senzori

	19.
	Sistem de vizualizare binoculară (sau echivalent)
	obligatoriu

	Control și transmisie

	20.
	Controler la distanță cu transmisie video și vizualizare live
	obligatoriu

	21.
	Rezoluție transmisiei live
	Min. 1920 x 1080 px

	22.
	Conectivitate
	Wi-Fi 2,4/5 GHz

	Acumulator

	23.
	Tip întrare
	USB-C

	24.
	Alimentare
	Tensiune 5-20 V, curent max. 5 A, putere min. 100 W

	25.
	Modul RTK GNSS- precizie
	1-2 cm +1 ppm

	26.
	Alte cerințe
	Garanție: minimum 1 an; Asigurare pentru daune accidentale: minimum 1 an; Manual de exploatare în limba română sau engleză; Curs de instruire de bază

	
	Cantitate
	1 unitate

	Adresa depozitului:  Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova


	Lot nr. 5. Echipament pentru lucrări pedologice

	Denumirea utilajului
	Cerințe minime

	Art. 1 – Moară rotativă cu cuțite pentru măcinarea solului

	Dimensiuni aproximative
	320 × 600 × 610 mm

	Alimentare
	Conexiune electrică trifazată

	Cuțite fixe în cameră
	≥4 bucăți

	Cuțite reglabile pe rotor
	≥4 bucăți, înlocuibile

	Material cuțite
	Oțel de înaltă calitate sau echivalent

	Site interschimbabile
	Perforație de 0,5, 1,0, 2,0 până la 5,0 mm

	Număr de site
	Min. 4

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 2 – Set prelevare probe de sol cu inel (probe neperturbate)

	Material componente principale
	Oțel inoxidabil sau echivalent

	Diametru inel/probă
	53 mm

	Lungime probă
	51 mm

	Volum probă
	Aprox. 100 cm³

	Tip probă
	Neperturbată

	Depozitare probă
	Verticală

	Dimensiuni recipient/pachet
	Aprox. 117*27*33 cm

	Număr inele incluse
	≥24 buc., numerotate, cu capace

	Accesorii
	Suport inel, extensii cu cap de batere, șnec Edelman Ø7 cm, șnec Riverside Ø7 cm, cilindru ghidare, ciocan nailon, spatulă, carcasă pentru depozitare a 24 de inele, geantă transport

	Cantitate
	2 seturi

	Art. 3 –Set de prelevatoare manuale de probe de sol cu conexiune baionetă  

	Tipuri prelevatoare incluse
	≥4 tipuri (pentru soluri argiloase, nisipoase, cu granulație grosieră și soluri mixte)

	Adâncime de lucru
	Până la 5 m

	Tip conexiune
	Sistem de conectare rapidă tip baionetă sau echivalent

	Diametru burghie
	Aprox. 7 cm

	Burghie și instrumente incluse
	Burghiu spirală; prelevator cu piston; burghiu semicilindric sau echivalent

	Material
	Oțel rezistent, adecvat pentru analize de laborator

	Tije extensibile
	≥4 buc., lungime 1 m fiecare

	Instrument de sondare a solului
	Inclus

	Indicator acustic nivel apă cu bandă de măsurare sau echivalent
	Inclus

	Mâner operare
	Tip împingere–tragere

	Set unelte
	Inclus

	Carcasă transport
	Din aluminiu sau echivalent

	Versatilitate
	Permite prelevarea din diverse tipuri de sol

	Aplicații
	Inclusiv pentru nisipuri saturate cu apă

	Determinare nivel apă
	Posibilă prin echipamentul inclus

	Cantitate
	1 set

	Art. 4 – Penetrometru manual pentru compactarea solului

	Domeniu măsurare
	0 – 10.000 kPa

	Adâncime măsurare
	Cel puțin 1 m

	Unghi con
	60°

	Conuri interschimbabile
	≥4 buc.

	Suprafețe con
	1 / 2 / 3,3 / 5 cm²

	Material conuri și tije
	Oțel inoxidabil sau echivalent

	Accesorii
	Placă sondare, tije extensie, burghiu, set unelte, carcasă transport

	Cantitate
	1 unitate

	Art. 5 – Burghiu cilindric pentru prelevarea coloanelor de sol

	Adâncime maximă prelevare
	1 m

	Diametru minim probă
	84 mm

	Lungime maximă probă
	1 m

	Volum probă
	aprox. 7000 ml

	Tip probă
	Neperturbată

	Material
	Oțel, PVC sau alt material echivalent

	Alimentare
	Motor benzină sau motorină

	Grosime maximă rădăcini
	≤20 mm

	Poziția eșantionului
	verticală

	Accesorii
	Cric ridicare, ciocan, pix lovitor, șnec cilindric, cârlig extragere, jgheaburi probe min. 10 buc., maneta cu lanț, trusă întreținere, tijă sau tijă acționată prin cablu, geantă transport

	Cantitate
	1 unitate

	Adresa depozitului: Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova


	Lot nr. 6 Echipament de poziționare și topografiere

	Denumirea utilajului
	Cerințe minime

	Art: 1 - Sistem GNSS pentru poziționare RTK (receptor + controller)

	Parametrii tehnici

	1.
	Tip receptor
	Receptor GNSS multi-bandă

	2.
	Constelații suportate
	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou (sau echivalent)

	3.
	Funcție IMU integrată
	Compensare automată a înclinării, fără calibrare manuală

	4.
	Performanță poziționare
	Motor GNSS hibrid pentru utilizare în condiții dificile

	5.
	Controller
	Robust, ecran color, compatibil cu receptorul GNSS

	6.
	Software inclus
	Software dedicat pentru aplicații topografice

	7.
	Accesorii obligatorii
	Adaptor încărcare 220V, cablu USB, antenă UHF, cutie transport, jalon

	8.
	Abonament corecții RTK
	Acces MoldPOS minim 12 luni

	9.
	Garanție minimă
	3 ani

	
	Cantitate
	1 unitate

	Adresa depozitului:  Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova


	Lotul nr.7 Echipament de autoghidare

	Denumirea utilajului
	Cerințe minime

	Art: 1 - Sistem de autoghidare (autopilot) compatibil cu tractorul CASE PUMA 155  sau alte utilaje agricole echipate cu volan

	Parametrii tehnici

	1.
	Terminal 
	Min. 12 inch (30.5 cm)

	2.
	Sistem de operare
	Android

	3.
	Conexiune
	Wi-Fi integrat

	4.
	Suport la distanță
	Team Viewer sau echivalent

	5.
	Volan 
	Acționare motor electric BLDC

	6.
	Controler de ghidare
	obligatoriu

	7.
	IMU: giroscop + accelerometru
	obligatoriu

	8.
	GNSS
	Compatibil cu GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS

	9.
	Precizie RTK
	±2,5 cm

	10.
	Tehnologii suportate
	VRT,  VRA, Section Control

	11.
	Integrare  cu tractor și echipament agricol
	ISOBUS (UT/TC-BAS, TC-SC, TC-GEO)/NMEA/ CAN) 

	12.
	Funcție de ghidare la mers înapoi
	obligatoriu

	13.
	Garanție  minimă
	5 ani

	14.
	Servicii de livrare și montare
	Obligatoriu

	
	Cantitate
	1 set

	Adresa depozitului: 
str. Vieru 59, or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova


	Lotul nr. 8 Mijloace de transport

	Denumirea tehnicii
	Cerințe minime

	Art: 1- Autospecială pentru transportarea cisternei pentru apă

	Parametrii tehnici

	1.
	Tip caroserie
	Van sau pick-up cu cabină dublă

	2.
	Motor
	2,0-2,5 litri turbo Diesel

	3.
	Transmisie
	Mecanică

	4.
	Număr de locuri
	5+1

	5.
	Tracțiune
	Spate/față/integrală

	6.
	Lungime
	5000-6000 mm

	7.
	Masă maximă admisibilă
	Până la 3500 kg

	8.
	Consum combustibil
	7-10 l/100 km

	9.
	Roată de rezervă
	obligatoriu

	10.
	Cric și cheie pentru roți
	obligatoriu

	11.
	Geamuri față
	Acționate electric

	12.
	Sistem de climatizare zonal
	obligatoriu

	13.
	Siguranță
	ABS, ESP, air-baguri

	14.
	Suprastructură închisă sau sistem de acoperire a spațiului de încărcare (hardtop/prelată rigidă sau echivalent)
	Obligatoriu

	15.
	Compatibilitate cu cisternă pentru apă tehnică de 1000 litri (Rezervor cubic IBC 1 m x 1 m x 1.2 m)
	Obligatoriu

	Cantitate 
	Unitate 1

	Art. 2 - Autospecială pentru transportarea containerelor izoterme

	1.
	Număr de locuri
	5-7 (configurația flexibilă)

	2.
	Cutie de viteze
	Manuală sau automată

	3.
	Tracțiune
	Spate/față/integrală

	4.
	Tip motor
	Benzină (1.5-2.0 L turbo) sau Diesel (2.0-2.5)

	5.
	Consum combustibil
	7-10 l/100 km

	6.
	Sistem de climatizare zonal
	obligatoriu

	7.
	Siguranță
	ABS, ESP, air-baguri

	8.
	Compatibilitate container 
	Compatibil cu 1 container izoterm 30–50 L

	9.
	Acces container
	Acces la vehicul din orice parte (configurație flexibilă)

	10.
	Echipare hidraulică
	Nu se solicită sistem hidraulic (fără lopată hidraulică)

	11.
	Alimentare container - punct de conectare la rețeaua electrică a vehiculului pentru container
	Opțional

	12.
	Caracteristici container ( Dacă este ofertat)
	Un singur container  30–50 L, cu agent frigorific activ, temperatură de funcționare -25°C până la +25°C

	Cantitate 
	1 unitate

	Adresa depozitului:  str. Vieru 59, or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova


	Lotul nr. 9 Echipamente de tehnică de calcul

	Denumirea tehnicii
	Cerințe minime

	Art: 1 - Notebook 15.6 inch

	Parametrii tehnici

	1.
	Diagonala ecran
	Min. 15.6 inch

	2.
	Tip procesor
	Min. i7

	3.
	Memoria RAM
	32 Gb

	4.
	Unitate de stocare
	SSD 1 Tb

	5.
	Placă video
	Carta 6 Gb tip DDR6

	6.
	Sistem de operare preinstalat
	Win 10Pro sau Win11Pro (licența oficială)

	
	Cantitate 
	2 unități

	Art. 2 - Calculator PC 

	1.
	Tip procesor
	Intel Core i5

	2.
	Unitate de stocare
	SSD NVMe 512 Gb

	3.
	Memoria RAM
	DDR4 16 Gb

	4.
	Placă video
	integrată

	5.
	Sursa de alimentare (PSU)
	Min. 450 W

	6.
	Sistem de operare 
	nepreinstalat

	7.
	Accesorii
	Tastatură tip “silent” și mouse

	
	Cantitate 
	2 unități

	Art. 3- Monitor 27 inch

	1.
	Diagonală
	27 inch

	2.
	Rezoluție
	1920 x 1080 px

	3.
	Timp de răspuns
	Max. 4 ms

	4.
	Porturi
	DisplayPort (DP) sau HDMI, USB

	5.
	Luminozitate
	Min. 250 cd/m2

	6.
	Raport contrast 
	1000:1

	7.
	Garanție
	Min. 2 ani

	
	Cantitate 
	2 unități

	Art. 4 - Tabletă cu husă de protecție

	1.
	Diagonala ecran
	Min. 11 inch

	2.
	Rezoluție
	Min. 2560 x 1600 px

	3.
	Tip panou
	Dynamic AMOLED 2X

	4.
	Număr de nuclee procesor
	8

	5.
	Memorie operativă (RAM)
	12 Gb

	6.
	Memorie de stocare internă
	Min. 256 Gb

	7.
	Camera principală (spate)
	Min. 13 Mp

	8.
	Camera frontală
	Min. 12 Mp

	9.
	Difuzoare încorporate
	obligatoriu

	10.
	Microfon incorporat
	obligatoriu

	11.
	Wi-Fi
	obligatoriu

	12.
	Bluetooth
	obligatoriu

	13.
	LTE (4G)
	obligatoriu

	14.
	5G
	obligatoriu

	15.
	Receptor GPS
	obligatoriu

	16.
	Culoarea carcasă
	Negru/gri/argintiu

	17.
	Accesorii
	Husă simplă de protecție

	18.
	Garanție
	Min. 2 ani

	
	Cantitate 
	15 unități

	Adresa depozitului:  Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova


	Lotul nr. 10  Software specializat 

	Denumirea software
	Cerințe minime

	Art: 1 - Software specializat „Nutrețuri și Rații”

	Parametrii tehnici

	1.
	Tip produs
	Software specializat pentru formularea rațiilor și nutrețurilor pentru animale

	2.
	Bază de date ingrediente
	Minim 200 ingrediente predefinite (cereale, oleaginoase, subproduse, surse proteice, minerale, vitamine etc.)

	3.
	Parametri nutriționali ingredient
	Energie (ME și NE), proteină brută, grăsimi brute, fibre (NDF, ADF), aminoacizi esențiali (lizină, metionină, treonină, triptofan), minerale (Ca, P, Na, K, Mg + microelemente), vitamine (minim A, D, E), substanțe antinutriționale (dacă există date disponibile)

	4.
	Actualizare ingrediente
	Posibilitate de adăugare și modificare ingrediente pe baza analizelor proprii (introducere manuală sau import fișiere)

	5.
	Bază de date cerințe nutriționale
	Minim 6 specii: porci, păsări, bovine, ovine, iepuri, pești

	6.
	Detaliere cerințe
	Pe vârste și stadii fiziologice: creștere, gestație, lactație, îngrășare. Pe niveluri de producție

	7.
	Funcție formulare rații
	Optimizare matematică automată pentru obținerea combinației economice care respectă cerințele nutriționale și constrângerile de includere

	8.
	Calcule obligatorii
	Echilibru aminoacizi, raport Ca:P, densitate energetică, alte calcule nutriționale relevante

	9.
	Rapoarte generate
	Compoziția rației (% ingrediente), compoziția nutrițională finală, cost/kg, instrucțiuni de amestecare

	10.
	Funcții economice
	Analiză cost-beneficiu, gestionare costuri și stocuri ingrediente

	11.
	Interfață utilizator
	Interfață intuitivă, disponibilă în limba română

	12.
	Compatibilitate sistem
	Windows 10 sau versiuni mai noi

	13.
	Mod funcționare
	Funcționare offline obligatorie; opțional funcții cloud pentru backup/sincronizare

	14.
	Licențiere
	Licență perpetuă sau abonament minim 3 ani

	15.
	Actualizări incluse
	Actualizări gratuite pe perioada licenței/abonamentului

	16.
	Livrare
	Software + documentație utilizare + suport inițial instalare

	Cantitate 
	1 unitate  

	Adresa depozitului:  Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova


	Lotul nr. 11 Stațiile meteo

	Denumire  
	Cerințe minime

	Art. 1. Stație meteo cu sensor interfata interna și capcana digitală feromonică

	Parametrii tehnici

	1.
	Tip echipament
	Stație meteo automată pentru monitorizare agricolă

	2.
	Protecție carcasă
	Grad protecție minim IP67, rezistență UV și intemperii

	3.
	Structură suport
	Țeavă cilindrică din inox

	4.
	Conectivitate mobilă
	2G, 3G, 4G (LTE class 1, LTE class M), GPRS, EDGE, HDSPA, CDMA, UMTS 

	5.
	Memorie internă
	≥ 8 MB, stocare date ≥12 luni

	6.
	Procesor
	ARM Cortex 32-bit sau echivalent

	7.
	GPS
	Integrat

	8.
	Alertare utilizator
	SMS configurabil

	9.
	Alimentare autonomă
	Panou solar + baterie integrată

	10.
	Baterie
	Min. 6V, 4.5Ah, funcționare între -35°C și +80°C

	11.
	Interval înregistrare date
	Configurabil între 15 – 120 minute

	12.
	Transmitere date
	Configurabil între 10 – 60 minute

	13.
	Intrări senzori
	Min. 3 intrări analogice + 5 intrări digitale

	14.
	Senzori compatibili (minim)
	Temperatură aer, umiditate relativă, radiație solară, viteză/direcție vânt (ultrasunet), precipitații, umiditate frunză, temperatură/umiditate sol

	15.
	Securitate transmitere
	Criptare SSL/TLS

	16.
	Platformă utilizator
	Interfață web + aplicație mobilă

	17.
	Stocare date
	Minim 5 ani inclusă gratuit

	18.
	Actualizări software
	Gratuite pe perioada garanției

	19.
	Consum energie standby
	<50 mA în Standby

	Capcană digitală feromonică inteligentă

	1.
	Tip echipament
	Capcană digitală feromonică cu cameră integrată

	2.
	Material carcasă
	Plastic rezistent UV

	3.
	Protecție hardware
	Grad protecție minim IP67

	4.
	Conectivitate mobilă
	2G, 3G, 4G (LTE class 1, LTE class M), GPRS, EDGE, HDSPA, CDMA, UMTS cu transmitere automată către platformă

	5.
	Memorie internă
	≥30 MB + ≥8 GB stocare locală

	6.
	GPS/Localizare
	Integrat

	7.
	Alertare utilizator
	SMS configurabil

	8.
	Cameră foto
	Rezoluție minim 10 MP

	9.
	Frecvență captură
	Configurabilă între 1 – 3 fotografii/zi

	10.
	Interval transmitere date
	≤60 minute după fiecare captură

	11.
	Interval măsurători
	≤15 minute între măsurători

	12.
	Interval de înregistrare
	Min. 30 minute

	13.
	Compatibilitate senzori suplimentari
	Pluviometru, temperatură, umiditate relativă, umiditate frunză

	14.
	Securitate date
	Criptare SSL/TLS

	15.
	Platformă utilizator
	Interfață web + aplicație mobilă

	16.
	Alimentare autonomă
	Panou solar + baterie integrată

	17.
	Garanție minimă
	 3 ani

	18.
	Servicii de livrare și montare
	Obligatoriu

	Cantitate 
	5 seturi

	Adresa depozitului:  Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova


	Lot 12. Reactive de laborator

	Nr.
	Numărul CAS
	Denumirea

Reactive
	Un.de măsură
	Cantitatea
	Specificații
	Destinația

	1
	7647-01-0
	Acid clorhidric (HCl)
	litri
	11
	≥37% puritate analitică, ACS, ambalat în flacon plastic sigilat
	Utilizat pentru determinarea carbonaților în mostrele de sol

	2
	50-81-7
	Acid ascorbic
	kg
	1
	≥ 99%, pentru analize chimice
	Utilizat pentru determinarea fosforului mobil în mostrele de sol

	3
	7664-93-9
	Acid sulfuric (H2SO4) 
	kg
	10
	95-98%, tehnic sau analitic, ambalat 1-2 kg
	Utilizat în analizele de determinare a humusului,

masei microbiene, prepararea reactivelor etc.

	4
	1310-73-2
	Hidroxid de sodiu (NaOH)
	litri
	6
	Soluție concentrată, ≥ 30% pentru analize chimice
	Utilizat în analizele de determinare a azotului nitric și cationilor schimbabili în mostrele de sol

	5
	6153-56-6
	Acid oxalic
	kg
	2
	Puritate  ≥ 99%, calitate analitică, ambalaj etanș
	Utilizat în investigațiile agrochimice

	6
	12054-85-2
	Molibdat de amoniu
	kg
	0,5
	Puritate  ≥ 99%, ambalaj sigilat
	Utilizat în determinarea fosforului mobil

	7
	506-87-6
	Carbonat de amoniu
	kg
	6
	Puritate  ≥ 98%, pentru uz analitic, ambalat în recipient sigilat
	Utilizat în analizele pentru determinarea fosforului mobil și potasiului schimbabil

	8
	108-95-2
	Fenol 
	kg
	1
	Puritate  ≥ 99%, cristalizat sau lichid, ambalat sigilat, pentru uz analitic
	Utilizat în analizele pentru determinarea nitraților

	9
	108-88-3
	Toluen
	litri
	1
	Puritate  ≥ 99,5%, pentru uz analitic, stabilizat, ambalat în flacon etanș de sticlă
	Utilizat în analizele pentru determinarea fermenților, în special ureazei

	10
	1336-21-6
	Hidroxid de amoniu (NH4OH)
	litri
	3
	Concentrație 25%, puritate pentru analize, ambalat în flacon sigilat
	Utilizat în analizele pentru determinarea cationilor schimbabili în analizele agrochimice

	11
	12125-02-9
	Clorid de amoniu
	kg
	4
	Ammonium cloride, ACS REAGENT ≥ 99,5% 
	Utilizat în analizele pentru determinarea cationilor schimbabili în analizele agrochimice

	12
	7783-85-9
	Sare Mohr (Ammonium iron sulfate)
	kg
	3
	Puritate pentru analize, minim 98%, ambalat sigilat
	Utilizat în analizele pentru determinarea humusului

	13
	5949-29-1
	Acid citric
	kg
	5
	Grad alimentar, puritate ≥ 99%, granulat
	Utilizat în analizele pentru determinarea fermenților,

	14
	91-40-7
	Acid fenilantranilic
	kg
	0,05
	Puritate ≥ 98%, ambalaj sigilat
	Utilizat în analizele pentru determinarea humusului

	15
	144-55-8
	Bicarbonat de sodiu
	kg
	2
	Puritate ≥ 99%, pentru analize chimice, ambalat sigilat
	Utilizat în analizele agrochimice și fizico-himice

	16
	57-13-6
	Carbamid (uree)
	kg
	2
	 ≥ 99%, cristalină, puritate analitică
	Utilizat în analizele pentru determinarea ureazei

	17
	7722-88-5
	Pirofosfat de sodium 
	kg
	3
	Puritate ≥ 98%, ambalaj sigilat
	Pentru analiza compoziției granulometrice a solului

	18
	7722-84-1
	Apa oxigenata (H2O2)
	litri
	4
	Concentrație 35%, stabilizată, ambalată în flacon opac
	Utilizat pentru determinarea fermenților

	19
	298-96-4
	2,3,5-clorură de trifeniltetrazoliu (С19H15N4Cl)
	kg
	0,05
	Puritate ≥ 98%, ambalat în flacon etanș
	Pentru determinarea fermenților

	20
	504-65-4
	Formazan
	g
	0,1
	Indicator analitic, puritate ≥ 98%, ambalat în flacon sigilat
	Utilizat în calitate de indicator la determinarea fermenților

	21
	10025-84-0
	Lantan clorură (LaCl3)
	kg
	0,05
	 Puritate ≥ 99%, ambalaj sigilat
	Utilizat pentru determinarea microelementelor

	22
	573-56-8
	Β-dinitrofenol
	g
	25
	Puritate ≥ 98%, ambalat în flacon sigilat
	Utilizat pentru determinarea fosforului

	23
	50-99-7
	Glucoză
	kg
	0,5
	 ≥ 99%, cristalină, puritate pentru analize
	Utilizat pentru determinarea fosforului

	24
	631-61-8
	Acetat de amoniu
	kg
	2
	Puritate ≥ 98%, ambalat etanș
	Utilizat pentru determinarea microelementelor

	25
	5941-07-1
	Azometin
	kg
	0,025
	Puritate ≥ 98%
	Utilizat pentru determinarea borului

	26
	7647-14-5
	Soluție standard sodiu
	flacon
	1
	Soluție standardizată, certificat de titrare inclus
	Utilizat pentru determinarea sodiului

	27
	7447-40-7
	Soluție standard potasiu
	flacon
	1
	Soluție standardizată, certificat de titrare inclus
	Utilizat pentru determinarea potasiului

	28
	2321-07-5
	Fluoresceină
	g
	10
	C.I.45350, puritate ≥ 98%, indicator colorimetric
	Utilizat pentru determinarea calciului

	29
	7778-80-5
	Sulfat de potasiu (K2SO4)
	kg
	2
	pentru analize de laborator, puritate ≥ 98%,
	Utilizat pentru determinarea micromasei microbiene

	30
	57-50-1
	Zaharoză
	kg
	1
	Puritate ≥ 99%, calitate analitică
	Utilizat pentru determinarea enzimelor

	31
	8012-95-1
	Ulei de parafină
	litri
	0,2
	Pentru uz microbiologic, incolor, puritate  ≥ 98%
	Utilizat pentru în analize microbiologice

	32
	7783-33-7
	Reactivul lui Nesler (K2[HgI4])
	kg
	1
	Puritate ≥ 98%, soluție sau formă solidă, ambalaj etanș
	Utilizat pentru determinarea nitraților în sol

	33
	6381-59-5
	Tartrat de potasiu si sodiu (Sare Segnette)
	kg
	1
	Puritate  ≥ 99%, cristalizat, ambalat etanș
	Utilizat pentru determinarea enzimelor, în special ureazei

	34
	7778-50-9
	Dicromat de potasiu K2Cr2O7)
	kg
	2
	Puritate  ≥ 99%, pentru analize, ambalat în flacon sigur
	Utilizat pentru determinarea humusului, masei microbiene, enzimelor

	35
	7789-00-6
	Cromat de potasiu (K2CrO4)
	kg
	1
	Puritate  ≥ 99%, analitic, ambalaj corespunzător
	Utilizat pentru determinarea clorului

	36
	14431-43-7
	Caliu monofosfat  (KH2PO4)
	kg
	1
	Puritate  ≥ 99%, analitic, ambalat în flacon etanș
	Utilizat pentru determinarea enzimelor

	37
	123-31-9
	Hidrochinonă
	kg
	1
	Puritate  ≥ 98%, ambalat în recipient etanș
	Utilizat pentru determinarea enzimelor

	38
	494-38-2
	Indicator acridină portocalie
	kg
	0,01
	Indicator fluorescent, puritate ≥ 97%
	Utilizat pentru determinarea enzimelor

	39
	10034-99-8
	Sulfat de magneziu heptahidrat (MgSO4*7H2O)
	kg
	1
	Puritate  ≥ 98%, cristalin, pentru uz analitic
	Utilizat pentru determinarea enzimelor

	40
	7783-20-2
	Sulfat de amoniu (NH4)2SO4)
	kg
	1
	Puritate  ≥ 99%, ambalat în pungă sigilată
	Utilizat pentru determinarea enzimelor

	41
	7631-99-4
	Nitrat de sodiu (NaNO3 )
	kg
	0,05
	Puritate  ≥ 99%, formă cristalină, ambalat etanș
	Utilizat pentru determinarea enzimelor

	42
	8013-01-2
	Extract de drojdie
	kg
	0,25
	Pulverizat, steril, ambalat în recipient etanș
	Utilizat pentru pregătirea soluțiilor

	43
	73049-73-7
	Peptonă
	kg
	0,25
	Puritate  ≥ 98%, calitate microbiologică
	Utilizat pentru pentru pregătirea mediilor microbiologice

	44
	7447-40-7
	Clorură de potasiu (KCl) 
	set
	1
	Titre standard, soluție 0.1 N
	Utilizat pentru pregătirea soluțiilor 0,1

	45
	7722-64-7
	Permanganat de potasiu (KMnO4)
	set
	1
	Soluție standardizată 0.1 N, certificat inclus
	Utilizat pentru determinarea fosforului mobil

	46
	7647-14-5
	Clorură de sodiu (NaCl) 
	set
	1
	Soluție 0.1 N standardizată, certificat inclus
	Utilizat pentru titrarea diferitor soluții

	47
	1310-73-2
	Hidroxid de sodiu (NaOH)
	set
	1
	Soluție 0.1 N standardizată, certificat inclus
	Utilizat pentru titrarea diferitor soluții

	48
	7664-93-9
	Acid sulfuric (H2SO4) 
	set
	1
	Soluție 0.1 N standardizată, certificat inclus
	Utilizat pentru titrarea diferitor soluții

	49
	64-02-8
	Trilon B (EDTA disodic)
	set
	1
	Soluție standardizată 0.01 M, certificat de titrare
	Utilizat pentru determinarea cationilor

	50
	7647-01-0
	Acid clorhidric (HCl)
	set
	1
	Soluție 0.1 N, certificat de titrare
	Utilizat pentru titrarea diferitor soluții

	51
	
	pH metru standard (soluție tampon)
	set
	2
	Set cu soluții tampon Ph 4.00, 7.00. 10.00
	Utilizat pentru determinarea pH-lui

	NOTĂ: La data livrării reactivului, termenul de valabilitate nu trebuie să depășească 1/3 din valabilitatea Cantitateă a acestuia. 

	Adresa depozitului:  Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova


1

